6.Правила хранения и транспортировки

6.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по                          ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

6.2. Контроллер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

6.3. Условия хранения контроллеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

6.4. Хранение контроллера предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

7.Требования охраны окружающей среды

7.1 Контроллер не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | - Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям). |
| --- | --- |

8.Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить контроллер, вышедший из строя по причине производственных дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации, в течение гарантийного срока.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил установки и эксплуатации контроллеров, изложенных в данном паспорте. Срок службы контроллеров не менее 5 лет.

8.3 При возникновении неполадок в работе изделия обращаться в сервисную службу ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

9. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Контроллер LED-IPCe

1. Назначение изделия

1.1. Контроллер LED-IPCe предназначен для использования в качестве элемента систем управления освещением. Контроллер представляет собой изделие на базе промышленного компьютера с элементами коммутации и специализированным программным обеспечением.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики приведены в табл.1.

Таблица 1

| Контроллер LED-IPCe |
| --- |
| Характеристики | Значения |
| Напряжение питания | 12 B |
| Температура эксплуатации | от 0 до + 70°C |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP40 |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0 | III (третий) |
| Процессор | Intel Core i5-4200U 2.6 GHz |
| Тип и объём ОЗУ | DDR3 8 Гб |
| Объём и тип жесткого диска | 64 Гб SSD |
| Место под жесткие диски, форм-фактор, интерфейс | m SATA |
| Система ввода/вывода | 1x LAN 1Gbit/s, 2xCOM, 3xUSB2.0, 4xUSB 3.0 |
| Видеовыход | VGA, HDMI |
| Материал корпуса | Экструдированный алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 234 х 150 х 50 |
| Масса, не более | 2,3 кг |
| Соответствие стандартам по безопасности | UL508, EN60950-1, IEC60950-1 |
| Соответствие стандартам по ЭМИ | EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Соответствие стандартам по ЭМС | EN61000-6-2, EN61000-4-(2-6) |
| Операционная система | Windows 10 |

3. Комплектность поставки

3.1. В комплект поставки входит:

контроллер LED-IPCe, шт	1

сетевой адаптер (блок питания), шт 	1

блок клавиатуры	1

упаковка, шт	1

паспорт, шт	1

4. Требования по технике безопасности

4.1. Установку контроллера производить только при отключенном питании.

4.2. Запрещается открывать контроллер.

4.3. Необходимо оберегать корпус контроллера от механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ КОНТРОЛЛЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

5. Порядок монтажа и подключения

5.1. Распаковать контроллер.

5.2. Закрепить контроллер в рабочем положении.

5.3. Подключить контроллер к сети управления и блоку адаптера.

5.4. Проверить контроллер на работоспособность.